[image: image26.png]


[image: image26.png]                                             依时利智能卡设备有限公司

ER-890机型说明书

目    录
1第一章 产 品 简 介


1第一节 公司简介


1第二节 公司目前产品类型介绍


13.1 ER-890系列功能简介


23.2外型结构


23.2 键盘标识


3第四节 相关配件


4第五节 参数及特性


45.1 技术参数


45.2 产品特性


5第二章 设备安装


5第一节 设备连接


51.1 接口定义


51.2 RS-232通讯线制作、连接


61.3 RS-485通讯线制作、连接


71.4 RS-485网络接线方法


7第二节 外接设备


72.1 控制口定义


82.2 控制电锁


12第三章 系统操作


12第一节 键盘功能说明


12第二节 键盘操作说明


16附一 注意事项和使用要


16附二 常见故障及解决方法


19附三非正常提示信息说明




第一章 产 品 简 介

第一节 公司简介

依时利智能科技有限公司是香港太平洋科技集团下属企业，成立于1997年，专注于智能卡设备应用及解决方案,集自主研发，生产，销售,客户服务一体化的全国知名IT高科技企业。

依时利智能科技有限公司于2003年顺利通过ISO2000认证及CCC认证;我们提倡“技术创新`服务为本”宗旨，并己将依时利建设成一个具有强大竞争力的智能产品服务平台，我们通过与各地具有共同理念的销售渠道合作，进行资源整合，共同为客户提供极具其优质的智能卡设备及解决方案。

技术开发：在保证现有产品的高稳定性基础上，不断开发更具竟争力及质优性良之产品；

市场营销：开发战略合作伙伴及高效益的代理渠道；共同建设为全国知名品牌
客户服务：建立预防性的客户服务体系，8小时内客户问题必须解决；
智能卡设备：考勤机、收费机、门禁机等多种IC/ID卡读写器及智能卡产品；

人事考勤管理软件：提供标准版本的软件，提供硬件接口技术支持；强调产品实用性.

智能小区解决方案：为客户提供智能小区设计，设备施工建设，全程服务。

第二节 公司目前产品类型介绍

依时利智科技有限公司针对中外各类企事业单位的不同管理模式，研究开发了一系列IC卡读写器，专注应用于考勤、门禁、收费、巡更、停车场等;实现工厂、学校等一卡通系统。

“依时利”品牌系列IC卡读写器产品目前主要有如下几类型：
1. 收费机：ER-690C\D(挂式)、ER-691C\D(卧式)

2. 门禁机：ER-710C\D、ER-810C\D、ER-980C\D.ER-981C\D(单门门禁)

3. 考勤门禁机：ER-830C\D、ER-880C\D\DII、ER-890C\D\D（中文）

4. 宽带考勤机：ER-890CT、ER-890DT、ER-890DT（中文）

注:产品型号其后缀为C的是Mifare系列，该类机型可读写PHILIPS公司的Mifare 1、Mifare Light两种卡，后缀为D的是ID系列，该类机型可读写ID卡。后缀为D（中文）是ID系列，该类机型可读写ID卡且为中文显示。

第三节ER-890型考勤门禁机
3.1 ER-890系列功能简介

    ER-890系列产品包括ER-890C、ER-890D、ER-890D（中文）和宽带考勤机ER-890CT、ER-890DT、ER-890DT（中文）等机具，外观设计尤为典雅、时尚、小巧；除秉承了依时利ER-880系列考勤机的优良性能外；更优化了名单的下载速度，在同速率下比ER-880系列提高了50%；改进了记录存储、采集方式，采用了我司ER-980门禁考勤系列的一次性采集方式，可防止数据掉失；优化了通讯模块，增加了防雷功能，使用更为安全；优化了时钟芯片，使走时更为精确！宽带考勤机具则使用TCP／IP网络连接，速度更快。ER-890C、ER-890CT产品兼容市面上所有的ISO标准A类卡；ER-890D、ER-890DT、ER-890D（中文）和ER-890DT（中文）产品兼容市面上的EM4001卡；还可扩展支持ABA通讯格式的HID读头；ER-890C、ER-890CT、ER-890D（中文）、ER-890DT（中文）显示屏采用128*64点阵式中文液晶显示，操作界面更为简单明了，人性化及易操作！

[image: image27.png]


3.2外型结构
[image: image28.png]


[image: image29.wmf] 


[image: image30.wmf] 


[image: image31.png]


[image: image32.png]



[image: image33.png]



[image: image34.wmf] 

[image: image35.png]z nsen:
£ Tioass %





[image: image36.wmf] 


[image: image37.png]



[image: image38.png]



[image: image39.wmf] 


[image: image40.jpg]Rse a0 (AR S M e iy St WS <1y





[image: image41.png]000
Do0.0
QOOQVD
000



[image: image42.wmf] 

[image: image43.png]


[image: image44.png]


[image: image45.png]z nsen:
£ Tioass %




[image: image46.png]


[image: image47.png]


[image: image48.png]


3.2 键盘标识






第四节 相关配件

1． RS-485转换器

微机一般有两个232串口，考勤机通过网线可直接与之相连， 但RS-232方式通讯距离仅几十米远，且只能单点对单点通讯，如果需要远距离或多点联网，则需要使
用RS-485通讯方式。此时，使用该转换器将电脑串口RS-232方式转换为RS-485方式。RS-485方式通讯距离远，可达1200米，还可加中继器延长，并且支持一点对多点通讯。

将转换器RS-232端直接插接在微机串口上可。接线方式

   详见第二章第一节。


2． 连接线

用于将设备与微机相连，根据通讯方式使用相应的RS-232或RS-485线。如果进行网络安装，需重新布线。为了保证网络正常、稳定，推荐选用超五类带屏蔽双绞线。

3． 电源(DC 10V)

为了保证设备安全可靠，请用配套电源。机具与电锁电源分开，电锁选用足够功率的电源。电锁功率小，网络布线简单时，也可与机具10V电源共用。此时应注意：市电断电后，备用电池可能无法控制电锁正常工作。如果使用其他电源，造成机具发热异常、电池充电异常，本公司不负任何责任。
4．宽带机具连接

宽带机具与普通电脑一样使用TCP／IP网线连接到公司的局域网上，客户应根据实际安装需要布线，以提供最佳机具接入门。
5．光盘

     光盘内包含设备的接口软件，具有简单的功能。


第五节 参数及特性

5.1 技术参数

1.电源：


电压，DC 10V ；功率 ＜ 4W（充电时6W）；

2.工作环境：
温度，0℃ ～70℃；湿度，10% ～ 90%；

3.工作频率： 
Mifare系列，13.56MHz；
ID系列，125KHz；

4.卡操作距离：
Mifare系列≥25mm；

ID系列≥70mm；

5.卡读写时间：
小于0.1秒

6.存储容量：
ER-890D、ER-890DT最大可保存5.5万条数据；

ER-890C、ER-890CT、ER-890D（中文）、ER-890DT（中文）最大可保存4万条数据

7.通讯方式：
ER-890C、ER-890D、ER-890D（中文），RS232/RS485（自动转换）；

ER-890CT、ER-890DT、ER-890DT（中文），10M／100M自适应TCP／IP
8.通讯距离：
ER-890C、ER-890D、ER-890D（中文），RS485方式一级网络可联网127台，最远通讯距离1200米；

ER-890CT、ER-890DT、ER-890DT（中文），TCP／IP网络连接容量和距离。
9.传输速率：
ER-890C、ER-890D、ER-890D（中文），默认9600bps，最大支持115200bps；

ER-890CT、ER-890DT、ER-890DT（中文），10M或100M；虚拟串口时，默认9600bps，最大支持115200bps。
10.体积：

L180mm×W110mm×H34mm；

11.重量：

453克；

5.2 产品特性

1． ER-890同时具有读写器、考勤机、门禁机的功能，可以由软件设置为只用于考勤，只用于门禁 ，或同时用于考勤和门禁功能。
2． 记录存储容量大，可存储4万条记录以上。
3． 内置备用电池，可工作6—8小时。
4． 打卡数据以14位存储，并可以从3位至14位随意设置卡号的实际位数。
5． IC卡支持Mifare One和Mifare Light两种卡，支持密码操作；ID卡支持EM4001及其兼容卡。
6． ER-890C、ER-890D、ER-890D（中文）使用RS-232和RS-485方式自动识别，不用手动跳线；ER-890CT、ER-890DT、ER-890DT（中文）直接连到TCP／IP局域网。
7． 可以由远程控制机器显示内容，及控制开锁等操作，还可扩充机器暂不具备的功能。
8． 可以设置多达7段的打卡时段，非打卡时段打卡无效。
9． 实现打铃功能，可设置多达32次的响铃动作，可设置为内部蜂鸣器响铃或驱动外部电铃响铃（内部蜂鸣器响铃时间最长6.375秒，外部电铃响铃时间最长99秒）。
10． 可设置数据满时停止打卡或循环打卡功能。
11． 可设置能重复打卡或不能重复打卡，不能重复打卡的时间可设置为1分到9999分钟重复刷卡时，机器将显示重复刷卡错误，而不会存储数据，并可选择是否发出响声。
12． 可设置两次打卡的时间间隔，防止代打卡。时间间隔可设置为0-2.25秒。
13． 每个卡号的允许开门时间可以单独设置为24小时内以半小时为单位的任意时段。
14． 门禁状态的电锁接线从8芯接口引出，可使安装方便，美观。
15． 可以远程控制门禁机开锁，读开门状态，门禁机开门超时报警，读实时刷卡数据等操作，可以随时将功能转移给机器、判别或由电脑实时判别处理。
16． 可使用管理卡进行机器的各种功能设置。
17． 除ER-890D和ER-890DT机具外，使用128*64点阵显示屏，支持简（繁）体2级汉字及英文显示。

18． 能通过刷卡响音异常所示当前操作是否错误。
第二章 设备安装

第一节 设备连接

设备与电脑正常连接，必须有正确的接线方法。本节将分别介绍ER-890C、ER-890D、ER-890D（中文）通过RS-232和RS-485连接的方式。

1.1 接口定义

     ER-890C/D/ D（中文）机型RJ45通讯接口定义如图2.1：




1.2 RS-232通讯线制作、连接

电脑一般有两个RS-232串口，用随机附带的RS-232连线可直接与机具连接，如图2.2所示。也可以按下列方法制作：

1.RS-232 实物连线图

                                     
2.RS-232连线示意图
因为电脑串口定义为：2—接收数据(RXD)、3—发送数据(TXD)、5—信号地(GND)，故按照下图连接：


 

  做RS-232 的网线：
DB9的2脚接水晶头的8脚，

                   
DB9的3脚接水晶头的7脚，

                   
DB9的5脚接水晶头的6脚。

1.3 RS-485通讯线制作、连接

电脑没有485接口，如果需要多台联网或远距离通讯，可用RS-232/RS-485转换模块转换成485接口，用485连接线与机具连接即可，如图2.7。

485通讯使用两条线，采用差模传输，其中一条定义为正，一条定义为负，按照如下关系制作485通讯线：


转换卡的接口都标有DATA+、DATA-，将机具485接口与转换卡接口按照上述对应关系连接即可。
常用的转换卡1脚为负，2脚为正，则通讯线实物连接如下图：


RS485通讯线示意图如下：







DB9接口1脚接水晶头的1脚，2脚接水晶头的2脚。


1.4 RS-485网络接线方法
    当使用多台设备时，需要用485网络联网，总线使用5类以上屏蔽线中的一组双绞线，按照485接线方法，将设备接入总线。注意：网络中机具不能有重复编号，否则无法通讯。

[image: image1.jpg]3

A8 SR —lHA85-




485网络要求

1． 网络线建议使用五类或超五类带屏蔽层的双绞线，屏蔽层用作系统地线，可减少电磁干扰、共模干扰，提高系统的可靠性。

2． 因485的收发器规定共模电压在-7V至+12V之间才能正常工作，超出此范围会影响通讯，严重的会损坏通讯接口。所以必须接系统地，可利用网线中的屏蔽层或另一组双绞线作系统地线，将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起，并由一点可靠地接入大地。

3． 通信线尽量远离高压电线，不要与电源线并行，更不能捆扎在一起。

4． 总线到每个终端的分支线长度应尽量短，一般不要超出5米。分支线如果没有接终端，会有反射信号，对通讯产生较强的干扰，应将其去掉。

5． 在同一个网络系统中，使用同一种电缆，尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好，包扎紧密，避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。
第二节 外接设备

2.1 控制口定义

ER-890系列机具控制口为一8芯插座，通过该接口可外接一个读头、电锁、指示灯等。接口定义如下：

[image: image2.png]



8芯接口插座引线编号图
ER-890系列机具对应8芯接口引脚说明：

	引脚
	色标
	ER-890D
ER-890DT
	ER-890D（中文）

ER-890DT（中文）
	ER-890C
ER-890CT

	1
	绿色
	DATA
	DATA
	DATA

	2
	白色
	GND
	GND
	GND

	3
	红色
	CLOCK
	CLOCK
	CLOCK(还可用作门磁检测)

	4
	蓝色
	+5V
	+5V
	+5V

	5
	黄色
	继电器2常开端
	继电器2常开端
	继电器2常开端

	6
	棕色
	继电器1输出
	继电器1输出
	继电器1输出

	7
	黑色
	继电器2常闭端
	继电器2常闭端
	继电器2常闭端

	8
	灰色
	+10V/500mA输出
	+10V/500mA输出
	+10V/500mA输出


2.2 控制电锁

注意事项：

1、 ER-890D、ER-890DT、ER-890D（中文）和ER-890DT（中文）机具中的红色和绿色连接线用于外接ABA通讯格式读头，ER-890C、ER-890CT中的红色线用于接门磁检测门状态；禁止用来接其它设备；不用时请不留线头。

2、 注意电锁是常开电锁或常闭电锁，按下列说明对应接线。

3、 外接电锁或其它大功率设备时需分开使用电源，不能与机具共用，必须外接电源。

4、 接口连接线由厂家提供，线的颜色与以上说明一致。

2.2.1、连接线说明

外形图如下： 


[image: image3.wmf]8

芯接口连接线


该连接线由厂家提供，为8芯线，分别为不同颜色。

2.2.3、控制原理说明：

机具内通过两个内置继电器控制两个有源信号输出，相当于一个自动开关，可控制电锁、指示灯、电铃等设备。

2.2.4、常闭电锁（通电开门）接法

常闭电锁即没有电源供应的时候，电锁处于闭锁状态，当在电锁上加电源时，电锁打开。接线图如下：

[image: image4.jpg]I T35

DCL2VHLE

]+

i
Lk





静态时，6脚悬空，无信号输出，继电器不动作，公共端与常闭端闭合，与常开端开路。 电锁无电，处于闭合状态。开门时，6脚对地导通，继电器动作，公共端与常开端闭合，电锁通电打开。 直到信号结束。

不能开锁的检测方法

在刷卡有效且接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：
1． 打卡时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。

2． 用接口软件查看如下功能设置：

“工作模式”是否为“门禁机”；“外设接口”是否选择“电锁外接继电器1，报警外接继电器2”；“电锁闭合时间”不为“0”

3． 如果设置正确，则判断为机具故障。

五、常开电锁（通电关门）接法

常开电锁即有电源供应的时候，电锁处于闭门状态，断开电源时，电锁打开。接线图如下：

[image: image5.jpg]I T35

DCL2VHLE

]+





静态时，6脚悬空，无信号输出，继电器不动作，公共端与常闭端闭合，与常开端开路。 电锁无电，处于闭合状态。开门时，6脚对地导通，继电器动作，公共端与常开端闭合，电锁通电打开。 直到信号结束。

不能开锁的检测方法

在刷卡有效且接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：
打卡时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。

2．用接口软件查看如下功能设置：

“工作模式”是否为“门禁机”；“外设接口”是否选择“电锁外接继电器1，报警外接继电器2”；“电锁闭合时间”不为“0”

4． 如果设置正确，则判断为机具故障。

六、电铃控制接线

常用电铃为AC220V设备，需用继电器转换，接线图如下，然后用接口软件设置电铃时间即可。

[image: image6.jpg]T

AC220V HLi

2




不能打铃的检测方法

在接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：

1．考勤机到达设定时间时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。

2．用接口软件查看如下功能设置：

“功能设置”中“打铃设置”是否选择“继电器1外接电铃”；“其他”选项卡中“使用打铃时间”是否选有效，是否设置了打铃时间。

如果设置正确，则判断为机具故障。

七、报警指示输出

两路输出也可同时使用，可作为正常刷卡与非法刷卡报警。正常指示与上述中的电锁接法类似，但电源可直接利用接口输出电源。第二路信号是非法报警输出，如黑名单、无权限等情况，接指示灯或报警设备，即可作为非法报警用。接线如下：


[image: image7.emf]

 EMBED Photoshop.Image.7 \s [image: image8.emf][image: image9.jpg]it
;JLW%«
2 (Ee)
B

) ALK

6 (Bt




当有非法卡操作时，机具可输出报警信号，驱动报警器工作。

不能报警的检测方法

在接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：

1．打卡有效时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，打卡非法时测量5脚（黄色）与2脚（白色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。

2．用接口软件查看如下功能设置：

“功能设置”中“外设接口”是否选择“外接继电器等效于正错指示灯”。 

如果设置正确，则判断为机具故障。
第三章 系统操作

ER890系列考勤门禁机支持键盘操作，通过键盘可以设置设备的部分参数和功能，以下主要介绍通过键盘设置功能的操作方法。

第一节 键盘功能说明

设备功能设置采用菜单方式，通过键盘操作设置，每一个键都有对应的功能，说明如下：


[image: image10.wmf]9

0

 数字键，从键盘输入数字；


[image: image11.wmf] 和 
[image: image12.wmf] 是功能键，暂未开放；


[image: image13.wmf]、
[image: image14.wmf]、
[image: image15.wmf]、
[image: image16.wmf]是光标移动键每按动一次，光标向下移动一次；


[image: image17.wmf]E

nt

确认键，每按键一次，可进入一层菜单或保存当前设置；


[image: image18.wmf]E

SC

退出键，每按一次，菜单返回上一级，直至退出功能设置状态。

第二节 键盘操作说明

用管理卡在考勤机上刷卡即进入“系统功能菜单”，可以通过键盘设置设备功能，在操作过程中如果约10秒内无键盘操作则自动退出到正常待机状态下。使用软件将任意一张卡的卡号当做管理卡下载到考勤机中，该卡即成为管理卡，下载管理卡的操作方法请参考《接口管理软件操作说明》。

当设备进入“系统功能菜单”功能设置状态时，按
[image: image19.wmf]、
[image: image20.wmf]、
[image: image21.wmf]、
[image: image22.wmf]光标移动键，将光标移到需选择的功能菜单上，按
[image: image23.wmf]E

nt

确认键，即选择了光标指示的功能，或进入该功能的下一级功能菜单中；设置一项功能后按
[image: image24.wmf]E

SC

退出键退出或返回上一级菜单。

系统菜单结构如下：


[image: image25.wmf]系统功能菜单

参数设置

排班标识码

通讯设备号

机具序列号

显示卡号长度

使用序列号

设备号修改

输入自定义机号

输入标识码

输入卡号显示长度

查看设备序列号

串行通讯速率

9600波特

19200波特�

38400波特�

57600波特�

115200波特

系统操作

名单下载

名单删除

门禁白名单

机具黑名单

考勤白名单

门禁白名单

机具黑名单

考勤白名单

手工输入卡号

刷卡读取卡号

手工输入卡号

刷卡读取卡号

手工输入卡号

刷卡读取卡号

手工输入卡号

刷卡读取卡号

删除该类名单

手工输入卡号

刷卡读取卡号

删除该类名单

手工输入卡号

刷卡读取卡号

删除该类名单

时钟设置

时间设置

日期设置

显示当前时间输入新时间

显示当前日期输入新日期

使用配置

键盘开放

键盘锁定

显示设置

显示界面语言

时间显示格式

日期显示格式

信息显示控制

中文

英文

24小时制

12小时制

年-月-日

日/月/年

月/日/年

显示星期

待机显示信息

LCD背光控制�

考勤信息控制

卡号显示控制

显示记录总数

正常卡记录量

正常待机信息

背光灯受控

背光灯常亮

普通考勤信息

显示刷卡时间

公司

、

时间

、

总数

卡号

、

时间

、

总数

刷卡显示卡号

刷卡显示工号

工作模式

名单检查控制

记录存贮控制

时间段控制

异常响铃控制

外接状态控制

考勤白名单

刷卡分组

检查启动

检查禁止

检查启动

检查禁止

记录满处理

循环存贮

停止存贮、报警

存贮记录

不存贮记录

黑名单处理

非法卡处理

存贮记录

不存贮记录

刷卡间隔

刷卡时段检查

检查启动

考勤打铃检查

检查禁止

重复刷卡检查

检查启动

检查禁止

检查启动

检查禁止

输入刷卡间隔时间

正常刷卡提示

响铃

不响铃

GOOD亮灯时间

ERROR亮灯时间�

蜂鸣报警时间

门禁白名单

检查启动

检查禁止

机具黑名单

检查启动

检查禁止

无法通行处理

存贮记录

不存贮记录

门禁通行控制

检测门磁类型

常开门磁

常闭门磁

开门时间

打开指定的门

非法卡提示

响铃

不响铃

无法通行提示

响铃

不响铃

开门超时提示

响铃

不响铃

输入开门延迟时间

输入门编号


菜单功能操作说明

显示设置

该项有显示界面语言、时间显示格式、日期显示格式和信息显示控制四个选项。

显示界面语言可以选择设备显示屏以中文或英文二种语言文字显示；

时间显示格式可以选择设备以24小时制或12小时制格式显示时间；

日期显示格式可以选择日期年月日显示的顺序及星期；

信息显示控制可以设置待机显示信息的内容、LCD背光控制常亮或设备有工作时亮、考勤信息控制刷卡时显示屏的显示内容、卡号信息控制刷卡时显示工号或卡号，如果需显示工号需要下载工号。

使用配置

该选项选择设置键盘开放或键盘锁定，当键盘开放时，在待机状态下键盘按键有效，否则按键无效。
工作模式

该选项主要设置刷卡时设备的数据处理及外接设备控制，主要选项有名单检查控制、记录存贮控制、门禁通行控制、时间段控制、异常响铃控制、外接状态控制。

名单检查控制功能设置设备读卡后是否判断考勤白名单、门禁白名单、机具黑名单或刷卡分组是否正确等，当选择检查启动时即判断，如果该卡是非白名单或是黑名单，设备则报警，如果选择检查禁止，则不判断是否是黑白名单，都当作正常卡处理；刷卡分组如果启动，则判断该卡分组与该设备分组是否对应，如果不对应则刷卡报警，卡的组别信息写入卡中，设备的组别通过软件设置。

记录存贮控制设置设备对刷卡记录是否存贮进行判断的处理，主要有记录满控制、黑名单处理、白名单处理和无法通行处理是否存贮刷卡记录；

门禁通行控制有检测门磁类型、开门时间和打开指定的门等功能选项。检测门磁类型设置选择使用的门磁是常开门磁或常闭门磁两种类型，注：ER890D没有该功能；开门时间是设置有开门信号后该信号的延续时间，最多可以设置99秒；打开指定的门可以通过键盘控制开门，从键盘输入门编号，确认后可以打开对应的门，ER890系列只能控制一路电锁信号，所以只能输入“1”。

时间段控制有设置刷卡间隔，刷卡间隔的设置最多只能设置一位数字，以0.25秒为单位，如设置为9，则两次刷卡的间隔为0.25*9即2.25秒，刷卡时间段检查启动，则刷卡时设备将判断当前时间是否在允许刷卡时间段内，如果是非允许时间段，设备则报警，否则不判断。刷卡时间段可以通过软件设置。重复刷卡检查启动，则判断同一张卡两次刷卡的时间间隔是否在限制的间隔内，如果是，设备则报警，否则不判断。刷卡间隔可以通过软件设置。考勤打铃检查启动，设备的时钟到了指定的打铃时间，就从扩展口输出打铃信号驱动电铃，否则不判断打铃时间。打铃时间可以通过软件设置。

异常响铃控制有正常刷卡提示、非法卡提示、无法通行提示和开门超时提示等选项，每一项可分别设置蜂鸣器提示响铃或不响铃
外接状态控制设置正常刷卡时GOOD亮灯时间、非法卡时ERROR亮灯时间和蜂鸣报警时间，该三项时间最大值是19.8秒。

参数设置

该项设置通讯设备号、排班标识码、显示卡号长度、机具序列号、串行通讯速率等

设备通讯号即设备液晶显示屏显示的机号，用于设备与电脑通讯的地址编号，可以选择使用序列号做为机号，也可从键盘输入新的机号，机号是两位十六进制数字，最大可以为FF。

排班标识码即设备液晶显示屏显示的标识，用于区分设备使用的类别，也可由用户自定义功能，设备数据中保留该标识位。可从键盘输入新的标识号，标识号是一位数字，最大可以为9。

显示卡号长度设置刷卡时设备液晶显示屏显示的卡号长度位数，最长为16位。

机具序列查看设备的系列号，用于对设备的跟踪管理。

串行通讯速率设置设备与电脑通讯传递数据的速度，有9600波特、19200波特、38400波特、57600波特、115200波特等五个选择。注：通讯速率越低越稳定，建议使用低波特率。

系统操作

该项可以通过键盘进行名单下载和名单删除。

名单下载可以下载门禁白名单、机具黑名单和考勤白名单，下载方式可以手工输入卡号或刷卡读取卡号，在手工输入卡号时，用键盘数字键输入卡号后按确认键，显示屏提示下载成功，按确认键可继续输入其它卡号，按退出键退出该状态。在刷卡读取数据时，直接刷需要授权的卡即可。

名单删除可以删除门禁白名单、机具黑名单和考勤白名单，可以一次全部删除该类名单或单个删除，删除方式可以手工输入卡号或刷卡读取卡号，在手工输入卡号时，用键盘数字键输入卡号后按确认键，显示屏提示删除成功，按确认键可继续输入其它卡号，按退出键退出该状态。在刷卡读取数据时，直接刷需要删除的卡即可。

时钟设置

该项可以用键盘对设备进行时间设置和日期设置，选择进入后显示当前时间或日期，使用数字键可以输入新的时间或日期。

第三节 宽带考勤机具配置

ER-890CT、ER-890DT、ER-890DT（中文）等宽带考勤机具TCP／IP通讯相关参数配置及虚拟串行端口操作的详细情况请参见《宽带考勤机TCP／IP连接与虚拟串口操作》说明书。
   附一 注意事项和使用要

在使用本设备时，应遵循下述基本事项

1 需使用依时利考勤门禁机专用电源作为本设备的电源输入，其它的不符合规范的电源易引起故障甚至火灾。

2 设备安装时需由专业人员安装，不正确的安装及连接易损坏机器。

3 要设备应安装在清洁，干燥，通风的地方，不可安装在光线公平强的地方，更不可安装，阳光能照射到的地方，以免影响设备的正常工作及使用寿命。

4 请将设备固定于安装位置防止碰撞划伤和跌落而损坏本设备。

5 请保持设备的清洁防水，防油烟，灰尘及腐蚀性气体，液体等对设备的伤害，以免影响设备的正常工作。

6 机壳表面沾有污垢和灰尘时，请用干燥的细布擦干净，不得用水，清洁液或其它化学溶剂，以免腐蚀机表面及流入机内损坏器件。

7 用户刷卡时，请将卡放近设备的感应区内并停留片刻约1秒，不要用卡拍打机器以免造成卡的损坏。

8 通迅距离超过500米时，请选用带屏蔽的介质，并接地及加终端电阻。

9 通迅距离超过1200米时，需加信号延长器。

10 若本设备发生故障，非专业人员不要打开机器，应及时与当地经销商技术服务中心联系。

11 宽带考勤机具的IP地址与控制电脑的IP地址应在同一网段内。
12 不要在同一时间通过两台或以上控制电脑操作同一台宽带考勤机具。
附二 常见故障及解决方法

第一节 电源故障

1. 接上外置电源，“POWER”指示灯不亮；
可能原因：1.插座未连接好

          2.电源不良

          3.机具故障 

解决方法：1.检查电源线路，重新插接

          2.用万用表检查电源输出电压

          3.返回厂家维修

2. 打开设备开关无反应；

可能原因：1.内置电池无效或不足

          2.设备不良

解决方法：1.使用外接电源或返回厂家维修；

          2.使用外置电源也不工作时需返回厂家维修。

第二节 通讯故障

1. 现象：操作时提示“连接设备失败”或“连接设备超时”

可能原因：1.选择的设备机号与实际设备机号不一致；

2.选择的通讯端口故障或不正确；

            3.使用的通讯线不正确或通讯线故障；

4.波特率不正确；

          5.串口损坏

          6.通讯距离超过有效距离；

解决方法：1.在设备显示屏上查看机号，在软件中重新添加该机号；

2.查看连接的端口编号与软件设置中的是否一致；更换设备检测。

3.按照第二章第一节介绍的方法检查通讯线或更换。

4.将软件中的波特率设置成与设备一致；

5.更换串口；

6.增加中继器；

2. RS232连接正常，但RS485无效

可能原因：1.连接线不良

          2.RS485转换卡故障； 

解决方法：1.按照第二章第一节介绍的方法检查通讯线或更换。

          2.更换RS485转换卡

3.RS485连接正常，但RS232无效

可能原因：1.连接线不良

  解决方法：1.按照第二章第一节介绍的方法检查通讯线或更换。

3. RS485网络单机（或部分）连接正常，但多台联网失败或不稳定

可能原因：1.网络中有设备标号重复

2.网络设备过多

3.传输距离超出有效范围

4.网络线路不良

5.采集数据慢或一次采集不完全

解决方法：1.检查设备显示屏上的机号，更改重复机号

          2.将网络分成多个部分

          3.增加中继器；

          4.检查网络线路是否连接良好，是否有外界干扰。
          5.同4

4. 无法通过TCP／IP网络连接宽带考勤机具

可能原因：1.虚拟串口端口号不对

2.机具IP地址不对或与控制电脑不在同一网段

3.设置了错误的IP地址或工作模式

4.TCP／IP通讯模块损坏

解决方法：1.选择正确的虚拟串口端口号

2.调整机具或控制电脑IP地址

3.按照《宽带考勤机TCP／IP连接与虚拟串口操作》说明书要求

  恢复成出厂设置后再修订

4.返回厂家维修

第三节 读卡故障

1. 刷卡无反应

可能原因：1.密码或分区不对应

          2.卡未写信息或格式不对

          3.卡损坏

          4.没有设置设备功能

          5.设备不正常
解决方法：1.重新设置密码或分区，使设备与卡的密码、分区一致

              2.选择卡结构，重新发卡；

              3.换卡

              4.将设备设置成考勤或门禁功能；

              5.返回厂家维修

2. 刷卡有反应，但不正常

解决方法：功能设置错误，查看提示信息，参考附表说明解决。
第四节 外接设备故障

1. 刷卡有效，但不能开锁

可能原因：1.没有设置开锁时间

          2.没有设置成门禁功能

          3.输出控制通道设置与接线不一致

          4.门禁机没有外加电源

          5.电锁接线错误或电锁失效

          6.门禁机控制口损坏

解决方法：1.用接口软件设置开门时间

          2.用接口软件将工作模式设置成门禁机

          3.用接口软件更改外接电锁输出通道

          4.接上外接电源

          5.按照第二章第二节说明检查电锁接线。

          6.返回厂家维修

2. 非法卡无报警输出

    可能原因：1.外接正、错指示灯点亮时间为0

              2.没有设置报警功能

              3.输出控制通道设置与接线不一致

              4.考勤机门禁机没有外加电源

              5.接线错误

6.考勤机门禁机控制口损坏

解决方法：使用管理员卡调整外接正、错指示灯点亮时间；其他同上

3. 刷卡时电锁关闭而常态时却打开

可能原因：选择常开、常闭类型错误

解决方法：重新按照第二章第二节说明接线

4. 外接电铃到时不动作

可能原因：1.没有设置打铃时间

          2.没有设置考勤

          3.输出控制通道设置与接线不一致

          4.考勤机门禁机没有外加电源

                 5.接线错误

  6.考勤机门禁机控制口损坏

解决方法：1.重新设置打铃时间；

          2.用接口软件将工作模式设置成考勤机

                3.用接口软件更改外接电铃输出通道

                4.接上外接电源

                5.按照第二章第二节说明检查电铃接线。

                6.返回厂家维修

附三非正常提示信息说明

ER-890C、ER-890CT、ER-890D（中文）、ER-890DT（中文）非正常提示信息说明
	序号
	显示屏提示信息
	说明

	1
	存贮器满
	采集或清除有关记录数据

	2
	显示方块
	字库、参数存贮器错误与本公司联指系

	3
	未安装记录存贮器
	刷卡记录存贮器错误与本公司联系

	4
	机具初始化，

请稍候......  xx
	正在执行第xx步初始化操作，请稍等候。如果长时间xx值没有改变，则表明第xx步初始化操作异常，请联系本公司。

	5
	系统工作参数  00

初始化失败!
	系统工作参数初始化错误，请与本公司联系。

	6
	系统工作参数  01

初始化失败!
	刷卡记录存贮、名单下载控制信息初始化错误，请与本公司联系。

	7
	系统工作参数  02

初始化失败!
	广播通知消息显示控制参数初始化错误，请与本公司联系。

	8
	系统工作参数xxxx

初始化失败!
	第xxxx页控制信息初始化错误，请与本公司联系。

	9
	名单下载信息  xx

初始化失败！
	名单下载控制信息初始化错误，请联系本公司。

	10
	名单索引页  xxxx

初始化失败！
	第xxxx名单索引信息初始化错误，请联系本公司。

	11
	系统错误      00

参数校验错误！
	系统工作参数意外改变，请重新配置或使用默认参数初始化。

	12
	系统错误      01

参数校验错误！
	刷卡记录存贮、名单下载控制信息意外改变，请重新初始化成出厂设置。

	13
	名单索引页  xxxx

参数校验错误！
	第xxxx页名单索引信息意外改变，请清除所有名单数据后再重新下载。

	14
	名单下载信息  xx

参数校验错误！
	名单下载控制信息意外改变，请清除所有名单数据后再重新下载。

	15
	存贮器损坏    xx
	第xx操作中发现存贮器损坏，请联系本公司。

	16
	无法操作时钟芯片
	系统时钟初始化时发现无法访问时钟芯片，请联系本公司。

	17
	系统时钟错误
	系统时钟初始化时发现时间、日期参数错误，请重新下载时间。

	18
	读头接口类型错误
	Mifare RC-500芯片初始化时，检测数据接口类型出错，请重新启动或联系本公司。

	19
	没有安装读头芯片
	Mifare RC-500芯片初始化时没有检测到芯片，请检查是否为IC卡机具，或ID机具选择使用了IC卡片。

	20
	刷卡组别错误
	授机组别权限

	21
	黑名单卡
	请解除黑名单。

	22
	非允许刷卡时段
	授机考勤权限

	23
	非法考勤卡
	重新下载考勤名单

	24
	非法门禁卡
	重新下载门禁通行名单

	25
	此时无法通行
	修改允许通行时间，重新下载门禁通行名单

	26
	重复打卡
	等待重复打卡时段过后再打卡

	27
	未知错误
	请与本公司联系


ER-890D、ER-890DT非正常提示信息说明

	序号
	显示屏提示信息
	说明

	1
	FULL
	采集或清除有关记录数据

	2
	Error   00
	参数存贮器错误与本公司联指系

	3
	Error   01
	刷卡记录存贮器错误与本公司联系

	4
	CLR     xx
	正在执行第xx步初始化操作，请稍等候。如果长时间xx值没有改变，则表明第xx步初始化操作异常，请联系本公司。

	5
	IError   0


	系统工作参数初始化错误，请与本公司联系。

	6
	IError   1
	刷卡记录存贮、名单下载控制信息初始化错误，请与本公司联系。

	8
	IErrorxxxx
	第xxxx页控制信息初始化错误，请与本公司联系。

	9
	IROLL   xx
	名单下载控制信息初始化错误，请联系本公司。

	10
	IROLL xxxx
	第xxxx名单索引信息初始化错误，请联系本公司。

	11
	CError   0
	系统工作参数意外改变，请重新配置或使用默认参数初始化。

	12
	CError   1
	刷卡记录存贮、名单下载控制信息意外改变，请重新初始化成出厂设置。

	13
	CROLL   xx
	名单下载控制信息意外改变，请清除所有名单数据后再重新下载。

	14
	CROLL xxxx
	第xxxx页名单索引信息意外改变，请清除所有名单数据后再重新下载。

	15
	ErrorB  xx
	第xx操作中发现存贮器损坏，请联系本公司。

	16
	Error   02
	系统时钟初始化时发现无法访问时钟芯片，请联系本公司。

	17
	Error   03
	系统时钟初始化时发现时间、日期参数错误，请重新下载时间。

	18
	Error   04
	Mifare RC-500芯片初始化时，检测数据接口类型出错，请重新启动或联系本公司。

	19
	Error   05
	Mifare RC-500芯片初始化时没有检测到芯片，请检查是否为IC卡机具，或ID机具选择使用了IC卡片。

	20
	Error   81
	刷卡组别错误，授机组别权限

	21
	Error   83
	黑名单卡,进行解挂失操作

	22
	Error   82
	非考勤时段，授机考勤权限

	23
	Error   84
	非法考勤卡，重新下载考勤名单

	24
	Error   86
	非法门禁卡，重新下载门禁通行名单

	25
	Error   87
	此时无法通行，修改允许通行时间，重新下载门禁通行名单

	26
	Error   85
	重复打卡,等待重复刷卡时段过后再打卡


附四：蜂鸣器响音提示说明

　　　1.刷卡正常







短促音（200ms）

　　　2.非充许刷卡时段





中鸣音（700ms）

　　　3.重复刷卡操作






长鸣音（1.2s）

　　　4.非法卡（门禁/考勤）




间歇响铃两次（短音与间隔都为80ms）

　　　5.当前时间段禁止通行




间歇响铃三次（短音与间隔都为80ms）

　　　6.黑名单或分组刷卡错误




间歇响铃四次（短音与间隔都为80ms）

　　　　　　

附五:产品标准配件:
       1.DC 10V电源适配器…………………………………………………………………1个

      2.RS232网线………………………………………………………………………….1条

　　　3.软件光碟。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1张

　　　4.说明书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1本

　　　5.合格证。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1张

　　　6.保修卡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1张

★非标准配件：（如需要另行购买）

1. RS485网线

2. RS232/RS485转换器

3. 常开\常闭电锁

4. 电铃

5. 外接门禁继电器、二极管

图1.1  ER890正面





设备扩展口





电源插口





菜单上移键





通讯口RJ45











� EMBED PBrush  ���














图1.3  键盘





键  盘





Data-





确认键





Data-





Data+





Data+





菜单下移键





指示灯





显示屏





蜂鸣器








485-














485+





图1.2  ER-890下面





电源开关





信号地





接收





发送





取消键





电源指示灯





打卡正确指示灯





* # 键暂保留





� EMBED PBrush  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





DB9端接电脑串口





RJ45水晶头接机具





1  2  3   4  5   6  7  8  9





1  2  3   4  5   6  7  8 





1  2  3   4  5   6  7  8 





1  2  3   4  5   6  7  8  9





RJ45水晶头接机具





DB9端接电脑串口





� EMBED Word.Picture.8  ���








图2.6





图2.5





图2.4





图2.3





图2.2





图2.1





� EMBED PBrush  ���











� EMBED PBrush  ���





图1.7 光  盘





� EMBED PBrush  ���





图1.6 电  源





� EMBED Word.Picture.8  ���





图1.5连接线





� EMBED PBrush  ���





图1.4  RS-485转换器








0-9数字键








PAGE  
           “选择依时利  让你的生活  工作更便利”                     18

_1176307281.vsd
�

�

�

�


_1176308275.vsd
�

�

�

�

�


_1193826491.vsd
8芯接口连接线



_1176826911.vsd
�������������

�

���������

���������

�������������

�����������������

�������������

���������

�������������

�������������

�������������

�������������

�����

�����

24�������

12�������

��-��-���

��/��/���

��/��/���

���������

�������������

LCD���������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

���������

���������

�����������

�����������

�������������

�������������

�����������������

�����������������

�������������

�������������

���������

�������������

�����������

�������������

�������������

�����������

���������

���������

���������

���������

���������

�����������

���������

���������������

���������

���������

�����������

�����������

�����������

�����������

�������������

���������

�������������

���������

�������������

���������

���������

���������

���������

�����������������

�������������

�����

�������

GOOD���������

ERROR���������

�������������

���������

�����������

�����������

�����������

�������������

�����������

�����������

�

���������������

�

�����������

�

�����������������

�

���������������

�������������

9600�����

19200�����

38400�����

57600�����

115200�����

���������

���������

���������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

���������

���������

���������

�����������������������

�����������������������

�����������

�����������

���������

���������

�����������

���������

���������

�������������

���������

�����������

�������������

�������������

���������

���������

�����������

�����

���������

�������������

�������

�������������

�����

�������

�������������

�����

�������


_1183544000

_1183545122

_1183543833

_1176308304.vsd
�

�

�

�

�


_1176307767.vsd
�

�

�

�

�


_1176308232.vsd
�

�

�

�

�


_1176307509.vsd
�

�

�

�


_1100496029

_1173277625.psd

_1176306466.vsd
�

�

�

�

0�

9�


_1176306575.vsd
�

�

�

�

Ent�


_1176305748.vsd
�

�

�

�

ESC�


_1173277599.psd

_1095678356.doc
[image: image1.png]






_1100495889

_1100495970

_1095676784.doc
[image: image1.png]






_1095594520.doc
[image: image1.png]






