一卡通CS软件--IC卡多门门禁系统操作说明

V1.01
2第一章 一卡通CS软件的安装


21.1 软件安装的先决条件


21.2 软件安装的流程


4第二章 软件的配置、设备登记和设置


42.1 软件的登录与注册


62.2 软件的系统参数配置


72.3 应用密钥设置（重要）


92.4 发卡器设备登记


102.5 多门门禁区域设置


112.6 多门门禁设备登记


152.7 单门双向刷卡控制器的设备登记方法


162.8 两门双向刷卡控制器的设备登记方法


182.9 设置门禁控制器主动上传功能（只对TCP/IP通讯设备有效）


19第三章 部门及人事资料的录入


193.1 部门资料的录入或导入


193.1.1 手工录入部门资料：


203.1.2 从EXCEL表格导入部门资料


213.2 人事资料的录入或导入


213.2.1 手工录入人事资料


213.2.2 从EXCEL表格导入人事资料


22第四章 卡务流程


234.1 发卡操作


244.2 卡片挂失与解挂


254.3 补办新卡


264.6 卡片注销


26第五章 多门门禁日常操作


265.1 通行时间组设置


275.2 门禁权限组定义


275.3 通行名单管理（分配开门权限）


305.4 远程开门


31第六章 数据采集及报表查询


316.1 数据采集


336.2 记录查询与实时查看


34第七章 离职登记与重新入职


35第八章 其它注意事项


37第九章 多门门禁控制器接线参考图




	编写/修订
	版本
	日期
	说明

	曹永良
	V1.0
	2016-07-13
	初次编辑版本

	曹永良
	V1.01
	2017-01-08
	优化完善

	
	
	
	


第一章 一卡通CS软件的安装
以“一卡通CS软件6.5.0”版本为例

1.1 软件安装的先决条件

安装一卡通CS软件，必须先安装SQL数据库，支持SQL2000或其它更高版本的SQL（如果是SQL2000，需打好SQL2000的SP4补丁）

1.2 软件安装的流程

XP系统可以直接运行安装程序，如果是WIN7系统，建议右键以管理员身份运行安装。

[image: image1.png]17 ©)

3.0.11728(2016-05-1





选择安装语言

[image: image2.png]P

BEEEHEERNES

EEE -
wE ) mA ]





填写安装序列号IC卡序列号如下：

IC卡1.0卡格式，安装序列号为EastRiver4，只使用1个扇区，最大支持卡上金额为6535.5元，为单钱包（现金和补贴余额不能区分开）。

IC卡2.0卡格式，安装序列号为EastRiver5，默认需用到12个扇区（0-11扇区），支持消费系统卡余额达百万，并且支持双钱包（现金和补贴余额能区分开）。

[image: image3.png]RPRR
AR

AREW

Wicrosoft

840 ©0)

Wicrosoft

1.0 30H: EastRiverd
g © g
Tueitives AP 2OFHRR
RIS : I ERRRAERivert s ICRFRAA s Riverdo





选择安装路径，默认是安装在C盘的，建议将默认路径中的C盘改成D盘（非系统盘），预防重装系统造成数据库丢失。

[image: image4.png]5 2 - —RECSIRIE

éﬁﬁhﬁﬁ
—FRBCsHRfE ERAE AN

‘L FERFEEE —FBOSE BT ES -

BE T4 #5.
D:\Program Files\EastRiver\—FBCSHRFE

TOEEA 1057 0 QRIRRGRSE-

(CE0 TEw5) [ 55





选择需要安装的模块，没用到的模块可以不选择：

[image: image5.png]152 - —mECSERE

EERMAR AR Y

TR IR

@

=
o
vz

LEIEANEDEE 1475 0B ARGRTE -

=10 =





初次安装，配置数据库时，直接点确认，软件会提示：数据库“EastRiver”不存在，是否创建，点确定即可创建名为“EastRiver"的数据库。

[image: image6.png]EExEE ===

sgm: |15 SO SwvadiRE  ~]
15 SIS ger R R AT R

| B AR |
smsmsE: B
© it
R
=B I
sgmst: Femew ]





第二章 软件的配置、设备登记和设置

2.1 软件的登录与注册

软件安装完成后，点开桌面的“一卡通CS软件”图标，会出现软件注册界面，初次安装，会有40天的试用期，40天试用期内都可以点“以后再说”，继续登录软件。试用期结束后，将无法登录软件，必须注册软件后才可以继续使用。可请联系您的供应商完成注册。

[image: image7.png]EMEIEREEH

HEE 40 XulAm
(—FBcsiifte. 5.0
[Easthivers

gELE:  [ETAT

WERE:  [FER B
g PR IR B IS SER TR w |

B - -

ERE | | _vummn | e





第一次登录软件用户名为“Admin”密码为空。第一次登录需要新建一个账套，以后每月第一天会提示“新建账套”直接点“新建”。

创建账套方法如下图   新建----新建---保存

[image: image8.png]& CASTRIVER' kri#) —RCSH. 3.0 (Guila 11720] WEETE =

k2ms—n4 E

= T —
wERy el RE
FpEw [osonr ]
Fd=r I T |

RPER:

we - K =
e B -l

wane | mne | w0 | ma®





填写账套月份，然后点“保存”

[image: image9.png]HRIE |

2016-04 HRE
2016-05 HE

weRl oo
TE

[T |
wwEm  [oREn |

I REEHIER B BNE AR

EEH

FEES BHEO ‘ ‘





建议登录软件，首先就到 档案资料——“公司注册”界面，把使用单位的名称填进去。

[image: image10.png]



[image: image11.png]AERE |

AFHEE

=
B
BERA
#% B
REies)
EXRC)
[
Laht

IR

Joor

s [Frial ) AEREEMATEN

weo | mEO |

BR® |





2.2 软件的系统参数配置

     软件使用前，有些关键参数，必须先配置好，后期不能随便更改，需要重视。

     档案资料——系统参数，以下几个主要参数需提前设置好：

工号长度（工号即每个人在系统中的唯一编号），定义好工号位数，如果没有特殊要求，可勾选“自动生成工号（递增）”选项，录入人员时会自动生成。

     [image: image12.png]e IRARISTTRECSITE
EEEE) 2Bz EE 2USH TESS SESE 208 STGESE EGHESA MEXG £SSE oS
e

P

o B | R | MRS | ORRR | KRR | TRIRIASE | SRR |

e TERE: o

BT+ v BiEmTE @) v BiERES @)

GEESED I RIS 58

SANETEH

=meE 1 I%ﬁ@ =

Ea S RETIARE: T

R v TEEHRHE =

s FEBHEEAREEn -

e Sls S5 B

O ( smsizaom . ARBHEREE

BXRBES - I #%@ﬁﬁgg%ﬂ' B

e E = e

e F RAHA- A AR = ol f
Emen > 7 AR BRI B R B

P AR IR z

BRERE E @ BEE© Fif )




系统参数——IC卡设置（此参数仅对1.0卡格式系统可见），定义好“IC卡（1.0卡格式）长度”，默认是6位（1.0卡格式最长卡号为7位，且无法超过1048575这个数字，超过会导致发出的卡实际上是空白卡，建议设置为6位）。

2.3 应用密钥设置（重要）
     应用密钥功能，是用于保护卡信息安全的重要参数，系统安装时修改相关密钥，可预防他人制作伪卡或预防卡信息被轻易修改复制等。具体设置方法如下：
     进菜单：档案资料——应用密钥管理

[image: image13.png]E=aE ) 2hns YRS ARSE 212 SEE £ ELSE pEEE SUE TEEs
RIVER® {57 7

AmEH ATFER

m
a2

e M O zses O

=] wreE Orrn @ ws





[image: image14.png]2 ERRAEARE

EREERE |

1 ORREA FEAERE
fRRE i =
RERER
HEAER

AR

BE | mm A ARFRRRFFRRE

20F R BEAEEAE
BE

LAY

SNETEAL
SAETEALHE, R0
EREA RS R EA R
MREBEASAETEANR
TETERGR R R A
ETEATHOHSARE R

#H BLHC)





如果用的1.0卡格式，在此可以定义1.0卡格式的扇区和密钥（密钥必须为12位数字或A-F的字母）。设置好后按“保存”即可。系统开始使用后将不能再修改。

如果用的2.0卡格式，点“2.0卡格式应用密钥设置”旁的“设置”按钮，即可定义2.0卡格式的相关参数，主要是设置“消费密钥”、“充值密钥”和“出厂密钥”，如下图：

[image: image15.png]2 FRuRERRE
ERERRE |
1 OFERR Y
HERRBE

REFAER

HRFAEA

AR
_BE |anin
20F R B AEEY
BE

BHiEs
TORRAGE | AdERE
ERE 0 I HEREENE
#h T M;EW

x|z B [

T

E
|
1
£

T

P Y —
Wirst [EREEE <]
s [ELEA ]
s Mifere e

am Mifare e
et Pifre bep

sz e I elEE
% AEEEEACRIR, HR AR R R AR

wew | mHO |





消费密钥和充值密钥：主要是用来保护2.0卡格式卡信息的安全，密钥对应，才能进行消费和充值。

出厂密钥：即卡的初始密钥，初始密钥不对应的卡，将无法在本系统中发卡（非专业人士，请不要随意修改）。

2.0卡格式用到的扇区，默认是0-11扇区，总共占用12个扇区，没有特殊情况，建议不要随意更改。（如果卡扇区紧张，可考虑去掉明细区，即把明细区设置为255，可节省3个扇区，总共占用9个扇区，但一般情况下不建议。）

2.4 发卡器设备登记

      打开 设备管理→设备登记

      以ER-906CV为例，该发卡器主要是USB通讯方式，插上电脑的USB口后，系统会自动安装驱动（类似于USB鼠标一样，插上去后电脑会自动识别）。然后在“设备登记”界面，增加设备，按如下图所示登记即可。

[image: image16.png]| ETRE RGN

=ar =PEs THES WSS THIS SEEE (1288 STHESE BoESE

BEE:

@ x
il | 515

| suszn

BEREAEE |

© B
O ST

O BIRRSE
O 1
O BAUHE
O BAFIEN
0 TR
O R

=0 AR

was o
oo
fe e |
R -

a2 w0
n s
EM%D%
TCE/TFiRE]

TCR/TRE =]
&

BEHHERTPSE
[P EOe

B2





[image: image17.png]&2 aEs

un :
TR ng

B0 AR 1
© B
© SwEEm
e
=g
Ot





2.5 多门门禁区域设置

多门门禁 → 门禁区域设置：设置一卡通多门门禁系统划分的区域，主要用于不同的门禁控制器登记时可以归类到不同的区域，方便管理。

设置流程如下图：

[image: image18.png]2
FUBEI MR RIS
T 2
4o —BHAR

N
R

[aeh

HEET 01MEF EERE | WRREE





2.6 多门门禁设备登记

     以下以ER-4000T门禁控制器（四门单向刷卡）为例：

多门门禁 → 设备登记：选择需新增门禁控制器的区域，然后点“新增控制器”，再点“搜索”，如下图，就搜索到了3个控制器（若搜索不到，可尝试先到 我的电脑→控制面板里，关闭Windows防火墙）。

[image: image19.png]—————
Enl)

RoEE

b (9) 2~
BTHIEEIE HRERE ARBREBTES

Bt

IEREEEE /

2 gEen

wir e
T T——— @)

TR e \#2)

i Hf

I EENNEETE I I

05 [Tedfif

o 192.188.20.10
123 192.186.23. 101
EN 192.188.0. 110

FpR©| BB

4001 ooonooooooooooo: 400
a0l ooozonolsilonzs 2000
4001 0O0MODISIIOSEOST 4000

w@eg | pane | wE | 2w | 2|





修改IP：选中需要修改的控制器，点“设置IP”，即可修改控制器的IP，如图：

[image: image20.png]& EEEd

gt
=) 2
ST Bl ETIE (B (]
BERELE [
[TESmETTT (o= [ HE |
. memoinD o oo o0
im0 w00 owoenootsitieizs 2000
o seefieso o w00 ooouorsticssesT 4000
AR
.
P (T a—
[ - T
N 1
Few o| [ BEr L] w |





修改机号：

[image: image21.png]@ umsE

TR ES
=) 2
RIS RiTE a5 )
B B L
A
BEREEE =]

B TTeE [#0% [Bois ZE
o lel65.23.202) 4001 OUOODOODOODOOODI 4000
125 1% rea a0 a0l ooozonolsilonzs 2000
P 192)468.0. 110 w0 ooDan0nSIIoSOST 4000

mupre| wEv | weeke |(eans] s | e | o





[image: image22.png]0|

2 1EHEs
)
igiong BERLESI -] ]
W=
EEREEE
05 [Tedf [ %08 [F58 25
s seiema  ao coomconmmor som
e o o

EN 192.188.0. 110
o 192.188.23. 198

1058057 4000
paisano0 2000

mrpre| wEv | weeke |[eans| s | e | o

£l




选中修改好的控制器，点“选择”：

[image: image23.png]@ umsE

e [fmEeR |
= o) 2 - . -
sHgeE e REgENE OB @ B & B O O
CEomiE | B SF Wt Wk menE BN B
e =
.5 [Teiif [ #OS [F3I12

123 182.188.25. 101
o 192.188.23. 198
EN 192.188.0. 110

4001 ooozOnOIsilonZE 2000
4001 000DZDIGOS194000 2000
4001 0O04ODISIIOSEOST 4000

mzo| wEv | pEnsw | @M%|@ EaE





控制器的信息就自动填入下面的界面了，选择好控制器所属的区域，点“保存”即可：

[image: image24.png]Bl

IR R
& s ] ~ & r
sesHE weaswm Bwwens (L)) 8B D & B O O
BEomiE R #F W ek mesm en B
=5 FE P —

& w |EEEE |
paxm (DS |
i FEER |
4t [152188.23.202 |
o [oor |
s 0000000000000
pEzs CEOAR -] gEEM





新增加的设备建议按如下流程分别设置一遍（测试→初始化→校时），后期将不需要再进行这三项操作。

[image: image25.png](IR EE
=) = 2
FBEHIE  WEAEHE  RIENGENIE

gl
apia)
npis)

EREsH | 1 2

B & |6 | =
#1F  #F | Wt | il

L
& @ PEEE
pxm  OEEE |
s FEER <]
g [ es e
wwo oot
apsle [oomeommer

FERE  —EPAK ] e




分别对每个门点进行设置，先进入“门参数”界面，分别设置：门名称、开门密码、超级密码、胁迫密码、开门方式、开门保持时间、门禁记录做考勤等，然后点“保存”，再点“下载”：

[image: image26.png]Bl )

TR [Teh | mres | wows
& 2
] wazsx| [H] @ [E]0
SETrm sl [refes
s
[y BEEN T FiIER [
e SEa & @ W iR [poees
L) _
e Tieist [ERER. =1 wiems |
M
o5 FiekE AT FFEEES =1 wewemaE | °
SN
s+ua | =1 i | S novER
itk [ = ez [ 0
Epe JEI . PN | I=]
EREET i
BERRERRIEHEY





密码开门的按键方法为：* 密码 #（按上图的密码，就应该按*111111#）。有些读头上不是*#符号，按键方法就可能是“ESC密码ENT”。

再进入“端口设定”界面，分别对参数保存和下载：
[image: image27.png]TR ESE

& [ 2
HIREHIE 00T BIERESIE
IrEs
i
B& EERE
B 1SEE

i
NplE)
apia)
pls)
=5 HihE
SN

e# | MRS

=] S =R |
N N
N AU
it ik 0
it e





    每个门点，都需要对以上参数进行设置和下载。否则可能开不了门。

若还有其它控制器需添加，方法和上面一样。

2.7 单门双向刷卡控制器的设备登记方法

单门双向即一个控制器接两个读头，控制一个门进出都要刷卡。

单门双向控制器的设备登记，以ER-1000T（单门双向刷卡）为例：

[image: image28.png]|

=) = 2
FBEHIE  WEAEHE  RIENGENIE

===

N T Y
L

& @ [EEEE

e 11@%'

.

g [ es e

wwno oot

e [ooooooooooo0ot

RS

—EH AR RN




设置两个读头进出刷卡开门，设置方法比较特殊，注意必须要把进门读头设置为2，出门读头设置为1：

[image: image29.png](IR EE

=) o)
FUBEME  HEEE B
B8 —EHAK
B 1SS

= Iil

TR | Ml | o |

B & (<]
#1F Bl TH B

nEs | T mma

& w [TA s |

Tieist [ERER. = mems |

Fipis [RFEES =] wmmrsE | g
=1 FilmseE | 5

] milemRg
|

HAR
ﬁ%#ﬂﬁﬁ

[ mE R
[ BEEREET2MEY




此时，单门门禁控制器接线，进门读头需接在控制器的Reader2上，出门读头需接在控制器的Reader1上，否则出门读头刷卡无法开门。

2.8 两门双向刷卡控制器的设备登记方法

两门双向，即两门控制器，接4个读头，控制两个门进出都要刷卡。

两门双向控制器的设备登记，以ER-2000T（双门双向刷卡）为例：

[image: image30.png]AEgRENE
=) = 2
FBEHIE  WEAEHE  RIENGENIE

Rl

RREsE |
(S ]

B & B
#1F  #F W Wl EradE e

e ——
& @ [EEEE
B W
FEER ]
[
o

s [F000000000000001

nos

BiRAE
e 4t

™0

FERE  —EPAK ] e

12}




     两门控制器的第一个门，进门读头要设置成读头2，出门读头要设置成读头1：

[image: image31.png][IEEEsE— ) [75H | HREs | o |

= o) 2
FUBEME  HTE RIENREDIR 0 & &0

BE mhiE | FF ML TH B
!f?ﬁjin BEEAI T owiEs
e & w [TA s |
Tieist [ERER. = mems |

Fipis [RFEES =] wmmrsE | g

=1 FilmseE | 5

:E/ =1 Finesres | o

) S E—

[ mE R
[ BE#BHRRRIZHEL





     两门控制器的第二个门，要把进门读头设置成4（同时，进门读头接在控制器的Reader4上），出门读头设置成读头3（同时，出门读头接在控制器的Reader3上）：

[image: image32.png](TR
= o) 2
TSRS 0 BERRENE

58 —ERRAR
& 1568
W I
Rpld)

TIEH | Mg | angE |

0 & &0
#1F Bl TH B

nws | 2 mims |
& w [1@ egEa |
Tieist [ERER. = mems |

Vs [RHFEEES =l smesmimmE

Ry

Ry

JE2 . ON:<

%#W%ﬁ

[ mE R =
[ BE#BHRRRIZHEL





此时，双门门禁控制器接线，第一个门的进门读头需接在控制器的Reader2上，出门读头需接在控制器的Reader1上；第二个门的进门读头需接在控制器的Reader4上，出门读头需接在控制器的Reader3上。

2.9 设置门禁控制器主动上传功能（只对TCP/IP通讯设备有效）

在服务器上，打开“通讯前置”设置机器，分别选中每台控制器，点“重置主动上传”，通讯前置程序开始运行后，即可使门禁控制器实时主动上传数据，同时也能实时监测每个控制器的在线状况（绿色就代表机器联机正常），以及每个门点的实时事件。

[image: image33.png]02 i . B 2 v1.1.02 - B x
simmits M sEEsac M EOME: XoiESaE  RERE:i 028 CASTRIVER &R 7

BERBYL ZRER R #EEE | EHRER -

AR EDIR, ALURED IR MR R RMISANS (e WS MEAER By BiESR
BEAE: 28 v R - 2EFRE: A EERE 1A FERE: 08

NS E&H 0@ GEmE KL BNER RS |- | RABHRE B
w0 mess BN RSB 192 160,20, 200 400t
G0 mow ML FHERR 15216023, 1004000 it ®

> U5 Wm0 I FERAN 192.166.25.202:4000 000000000000 s
SREHEE
BRRREE B

4

>y

(KT8] O}
[0 || erw || wo |[ 85 || wto | [am@>»]|

SEDS
AR





“门禁记录”界面，可以监控每个门点的实时事件：
[image: image34.png]O i B B v1.1.02

sripmits B suEssEts B GEIE: 0Xoo) e 168

2016-07-12 21:30:18
2018-07-12 21:30: 12

2016-07-12 21:28:48
2016-07-12 21:28:42

ZRER R

SBEH:  © TTLFBH

Bt
Eil
]

[
]

o=

STERSH

%=
ooog000000
ooou000000

‘0000000000
o0o0o000n

REEE: 0 E
#EEE

STRESH

el
s
sl

HEHlE
izl

EASTRIVER" 4k 7l

=l
el
[i2]

el
2

| EHREEH -

NNIINNW
bl
o




第三章 部门及人事资料的录入

3.1 部门资料的录入或导入

3.1.1 手工录入部门资料：

资料设定——部门资料——增加

首先增加最大的部门，如名称为“公司”（系统会自动生成部门编号为0）

[image: image35.png]Enziz=ll

TEAREIRE &, 8 RS R FRATATHER

i=s0p)
RS
FiEH

ISHs

HERM @ EHheR ®

w | < ||| wo | mso





其次增加二级部门，如：人事部、财务部、业务部……（部门编号会自动生成为001、002、003……）。

也可以在二级部门下面增加子部门，例如下图中的业务一部、业务二部（它们的部门编码就自动生成为00301、00302……，即每一个子部门，都包含了它的上级部门的编码）

[image: image36.png]Yy
Hhs | EIR (ol

) & Y “anﬁ‘ﬂ 11
s B AR | B R @ % B | SA 5B XA
| suzsn | #5Q
[wranE | 3
Cuss
ISy

O B





如果用EXCEL导入部门资料，也必须遵守此部门编号的规则，否则部门结构会比较混乱：

[image: image37.png]0 _CRREITD

001, 002. E

FAVPARN

00101 00102 00103 00201 00202 00203.




3.1.2 从EXCEL表格导入部门资料

     点“导入”按钮旁边的三角符号，可看到“从EXCEL导入”的按钮：

[image: image38.png]2 R

LAR08088saN
I R W | BN GE G A B SR S
| xmzmn |
Ezl

EEEP)
O ABH

O MEH

O s
=k





     下面是点开后看到的导入说明及EXCEL表样式两个界面

[image: image39.png](SR B ABRAR |

Excel7H Je:cJEON |

I
ﬁﬁ:?gﬂﬁﬁ%ﬂﬁﬂﬁgﬁ%ﬂﬁaﬁiﬂﬁmv%éﬁ%ﬂ

R A




 [image: image40.png]FEEN ==
AR (BB

A B
1 NS BEH
20 88
3 001 ss
4 00102 bb
Ls|
CIRBCICIN- ()= 94

AR ?gﬂﬁfﬁ%ﬁﬂﬁ%ﬂﬁgﬁ%ﬁﬂﬁ EFESAEI]D REESN

R A





3.2 人事资料的录入或导入

3.2.1 手工录入人事资料

资料设定——人事资料——增加（姓名、工号、部门为带*号的必填项）

[image: image41.png]BEEE
——

FREHL

ml

.
|i$|

|J}k
e

By

Ednln-—+

eafpie

BEER

WEER

RoEE

B

J sasEn l—

Enziz=ll

EI=YsC]
o ABH
O MEH
=20 U5H

O B

| T | B |
% % pE ] =
weEm [ - - = # = =
ke | ;l wtea [ N

BEFH FR_HEHE Bllﬁb\f L) a5

Rl | _| RoB
A FRRRA
A [ BRARE|
Eail |
i [
TS [
e
[oog001 @ 0 [Ew I <
[z016-06-08 00:00:00 ] tgaem | > me# |
, [ =1 % 4] =l & =
AEEHEL eo1e-05-08 =] amswEgm [ - - =l T owhERE

& E Frfir RTRF [ BRSITE

S MEEESHRART AR

HERM @ EHheR ®

st |

w #E © BHE©





3.2.2 从EXCEL表格导入人事资料

点“导入”按钮旁边的三角符号，可看到“从EXCEL导入”的按钮：

[image: image42.png]E)\ram‘ <im | °/°

O B





点开后，可选择导入模版，会自动弹出相应的EXCEL模版

[image: image43.png]& AFE
R

EI=YsC]

21006 0 0|k & 2y d|,5 @
o ek | ER E EUR PR | Rl R0 S

8 e g 9 TSt xm °°

SAAEER

o ABH
O MEH
=20 U5H

O B

I BER

SAELO (SAEEEE) 1)
Becal 3t SNERLO (SASFREBEE) 0
BAER20 (SAREEE) @)
R A SABEFIDRER (SARAEEES) 0
£y =
EAS AR BE (RTEEFIR NE
& e 8

A 0 Fifl





根据模版格式，做好EXCEL表格，就可以直接导入（注意：导入的EXCEL内的部门名称，必须事先建好，如下图中的“行政部”，在上图的部门结构中是不存在的，所以必须先录入EXCEL表格中的所有部门名称，才能导入）：

[image: image44.png]licrosoft Excel - 10Modellxls
XD REE NEY BAD #X0 IO ZEQ S0W =HE)

SEHR2OSR)BH S BB S0 o8 TS E B 0% 1O
F6 - A
A | B [ ¢ ] D & 5] 6 | H
Is & RS ) RR RS FE RERER
000011 HZF 123456 {TEED 1 (i 4 0





第四章 卡务流程

在一卡通系统的使用过程中，首先需要了解的是一卡通中使用的卡片是怎样的一个流向过程，在各个过程中需要完成的操作方法及注意事项的一些问题，首先我们先看一下一卡通卡务的流程图：

    [image: image45.jpg]



4.1 发卡操作

在登记完人事资料后，就可以直接在“卡片中心”中的“发卡”操作来完成发卡操作。

[image: image46.png]EFF

RPES
e
TAER
REI
L
1
BREM
SRR
FiSH

B |AR |

onooss

i ©

Fil

ooaooo

WE ©

T p——




在“发卡”界面中，点击“用户编号”后带“…”的按钮，调出登记未发卡人员的信息，然后从左边框选择到右边框后，最后点击“确定”即可。返回到“发卡”主界面。

最后点击“发卡”来完成发卡，如下图：

[image: image47.png]M
TAE
IR

E

1
RHES
ZILE#
FHEB

000686

v BA

-]

fhec

20130412

20230411

FRIRER
=ERH
wEn
A
FFEEM
SRR
2

20RRBRICE
00000007

3

ERERE AL

I:lgm\





4.2 卡片挂失与解挂

首先需要对卡片进行挂失操作，挂失后，就可以保证该卡片不能在各类设备上进行刷卡，避免的卡片的金额损失及门禁刷卡安全等，具体操作如下：

进入到主界面的“卡片中心”—>“挂失管理”，

[image: image48.png]EFF

.





弹出界面后在上面的查询处按条件查找到需要挂失的人员，然后直接点“挂失” 即可。

[image: image49.png])

=3 = [ R | FaE [ FRE MR A

FEE 00001 2086922429 % 4 8669 0023 |
00002 2086817693 E% 2 4
Gons  aoseesiazs B
B
B
B
B
B
B
B
*® & B
® n N
B
) B
B
I DTG » A (1K) MTHME <
B

Qm i





挂失操作完成后，服务器的“通讯前置”程序会自动下发名单给所有设备。

如果还未补办新卡，卡片又找到，可再次来到此界面，找到该卡的挂失名单，选中后，点“解挂”按钮即可。（如果是2.0卡格式，需放卡到发卡机上才能完成解挂）

[image: image50.png]2 EreE

+ ¥ x| 00002 &,y 33N E|,,
#x FE BE | BR mE AE KR BE HTED T Wk B SA B XA

T8 2 ink | e[ i [ - wHO
ERCE] o B e ) [1231
Baam e mE  aom  om 13 won
O ASS 3 =
Cuss _
50 U5 £ o= [@mm [RIEA
=

s BEE
T g
# &= *
s fE
wn
k% WU LRERRE,

( w0 ) mHo

& U ] BTIRME.





4.3 补办新卡

当卡片挂失后，如果丢失的卡确实找不回来了，就需要补办新卡，具体的操作流程如下：

[image: image51.png]o0z ] el
T
o

[CRBRiLFRE

o000

I R ﬂ





在一卡通软件主界面中选择“卡片中心”—>“补办新卡”，在弹出的界面中的用户编号的下拉框中选择（或点省略号选择）挂失的人员后，然后点击“补办”即可。 

4.6 卡片注销

员工离职，先要将卡注销，注销就是把该卡片从系统中给退出来，然后把该卡片再重新发给另外的人员来使用，这样就可以实现卡片重用的问题。具体流程如下：

[image: image52.png]|4,

BEEE

FEHL

R
—
I
T—
=8
———

By
——————
Ednln-—+
E———
eafpie

[foooit

+= [ooooor

ERRE

e BEE

W P

a1 [ neam [0
P T
0 8
BTN
[RIEEEES wn P “lps T <l
i (CRATHBL RS
ik | || wm | [ |
kA

B





进入到“卡片中心”—>“注销”，在弹出的界面中先进行“读卡”操作，如果存在卡成本的话，则输入卡成本的金额；没有的话默认即可，然后点击“注销”对卡片进行注销操作，注销时，如果卡上有消费系统余额，退款明细表也会同时产生退款记录。

如果注销时，勾选了“转离职库”，注销后，也会同时将员工转入离职库。

第五章 多门门禁日常操作

5.1 通行时间组设置

打开“通行时间管理”，可根据需要新增不同的时间组，新增后先点“保存”，然后点“下载”：

[image: image53.png][
(8N @ 2
e T W

iR

A 510016 00@TT EE3
auEg ooz ~| = [mseiza v

IS
FEN- VS FENS VEm P 2R
PR W EEE P2
BT
g oo mpes
g pro  mpew
B [
i |
mE: o g e
B o0 @ oo





5.2 门禁权限组定义

     可根据人员类别的不同，定义不同的通行权限组：

[image: image54.png]N 8 H)e
SRR W iz B
58 280 R
® —
oRsg s [FTAT TR I
W =
R R R
B
B v
1Al axat
15 P
i1 oxml |
i exi
N





5.3 通行名单管理（分配开门权限）

     进入“通行名单管理”，即可给不同的人分配不同的通行权限：

[image: image55.png]AHETE

[
BEER % B @ [ ¢
JEm— y
FABL R ] AT %#ﬁﬁgﬁ ﬁfmgx
HE
— 9 S ¥
—— BHEHER BT ROEE
=8
—

By

BT

P © FileR © BHRiER ©
— © ATREEERE © REARES O FRARIARER
BEEE




     可以单独选择给某一个人分配权限：

[image: image56.png](R

B 2
RilEsIE HBiE %

=]

& @ (=]
R1F Wi FEH 00 ARRRE B

T s oo £ = [pooooes
# & E5 s [ER
R [BEF =l ames |
s [zl s <] HBEARET
ey
B EERCEE
= BB
& HiEnE

Il

12

1 5]

i 5]

HHRE 11M8% 21 FRE

\ ARIRE 'fl STEARURA




      也可以点“批量修改”来批量分配权限：

[image: image57.png]FFIF

2 (2@
RIS Wy B

O ABH

O MEH
O s
=k

[ [x]
G TR ETTE BPRRE R

AR
z sl + =l
# oa s |
s | =l miEs |
SAEE OISl 5500 <] [ HREAWET
R

hk/AZHIEE/T] ICEREEE

= —HAR [u]

& At 5]

FIrA] o





批量修改用户通行权限：

[image: image58.png]>> || ooor

ononoz
oooonons

<l

AT

HHBE 1MEE M FRE

g ]

|G

| maTIRE )

= —Rh AR
= HiaE
Iril
1SR
i1
il

=T

¥

el
woREg [BEE =
snmEy [oszal s -

T HREFFRIT

AR,
FIEESIFET
R

iz TRITPR i

T#

(R = S
—





分配权限后，如果控制器设置了主动上传，刷卡后马上就能在服务器端的“通讯前置”里看到实时开门事件了，也能在一卡通的多门门禁模块的开门记录里查询到记录。

服务器通讯前置实时显示门禁控制器事件：

[image: image59.png]Ol R EE vi.1.02 = x

simmits M sEEsac M EOME: XoihsE  ReRE: 028 [CASTRIVER &R 7

BERBYL ZRER R #EEE | EHRER -
(¥ XMET ) 2BHH: © TP STERSH BTREHN
Hftadial ST +5 il & Bk
0e-07-12 23:55:48  ERFRIEFI] 2461252691 I A 1
2016-07-12 23:55:28 =il 0000000000 TSR 2
2016-07-12 23:55:24 il 0000000000 1E M 2
0ie-07-12 23:55:24  EEERIEF] 2451252691 1EnAH 2
2016-07-12 23:52:18 =il 0000000000 el 2
2016-07-12 23:52:11 Eidn) 0000000000 el 2
2016-07-12 23:52:11 EEF] 0000000000 el 2
) 0000000000 el 2
Fil 0000000000 el 2
EEERERT 2461252691 2 2





    一卡通软件里查看开门记录：

[image: image60.png]&2 FER

000 0(R & » ¥ By oM M|
B @ EUE PR B R B8 W B | SA S XM
suzEa | #2500
EER | FHEM A 4REM 4¥ME AR
[isomz <|[wose0 | [avieoras <|[eess | (28 |

= 1B

E %E]m [ns [pween  [New TA [£8  [AimE [Frimst [~
YD R IR ooo00003 Z01e-0T-12 25 4T e ERFRIEAT] | ¢
05 184358 (L3 00000003 2016-07-12 23:51:53 EHFRHEHI] 2
05 184358 (L3 00000003 2016-07-12 23:55:24  EHFRHEFI] 2|
05 121558 Ir*il 00000003 2016-07-12 23:55:46 EEFRIFEF] il
05 121558 Ir*il E=d 00000003 2016-07-12 23:56:30 EEFRIEF] 1
05 184358 (L3 E=d 00000003 2016-07-13 00:50:20 EHERHEFI] 2
05 1248 TIr+il 5 00000003 2016-07-13 00:53:36 FEERER] 1





5.4 远程开门

在“多门门禁”模块，打开“设备登记”，在相应的门点上点鼠标右键，然后选择开门，即可实现远程开门（此处开门后，过了“开门保持时间”后，电锁会自动闭合）。操作方法如下图：

[image: image61.png]—
BEEE

r—
FREHL

er——

—
I

er—

=8
—

By

————
eafpie

ee—
BEER

——
WEER

il

%

EREEEE

)

AR

O

O RIRA

f/
%«;ag% RS
==Es

[Teh | mgiss | wos |
BEEN S,
& @ [TAT s |
Tieist [ERER. = mems |
Azt [FFETES =] wemea | g
242 | = wrmseE [ g

It =] mineey | g

[ S|
[ BRENER iz
[ BESRHERREMEL





第六章 数据采集及报表查询

6.1 数据采集

设备数据采集，有几种方式：

（1）手动采集记录

[image: image62.png]02 i . B 2 v1.1.02 - B x
simmits M sEEsac M EOME: XoiE0SeE  RERE:i 028 CASTRIVER' &R 7

BERBYL ZRER R #EEE | EHRER -

AR EDIR, ALURED IR MR R RMISANS (e WS MEAER By BiESR
BEAE: 28 v R - 2EFRE: A EERE 1A FERE: 08

A8 Em N BEmE ROSR  RNEH s |- FREHRE B
e mess Bl [RGIET, 192168 20, 200:4001
0 0 EesL EE FREEBIR, 192. 1686, 23. 138:4001 N =51
> U5 FEEES B0 [TEHL | FSEIA 192.186.25.202:4001 | 00000000000 Jr—
SREHEE
BAREEE B

BEEERE ©)
- fepkigaadial m
e EiS o

ERENLEE

b
b
]
&
B
e

o o]

L1053
[0 || erw | [ wo |[ 85 |[ wito | [am@>»]|

AR





（2）实时主动上传：在服务器上重置主动上传即可实现记录实时上传（仅对TCP/IP机型有效）

[image: image63.png]o - = x
simmits M sEEsEc M ZOME: oXoiE0SsT  RERE: 028 CASTRIVER' &R 7

BERBYL ZRER R [REar=d #EEE | EHRER -

ol

Wi MENER MR BESED
ise mARE 1A REEE oA

nz B RIAE BNEH FHS - RRESRE B
Eos AR FRSAW 15216520, 2004001

mem EBHL FMBAR a2 1602315000
By oo TRl ERAW 192 150,23 2024000 000000000000 P

EEFHEE x

i 18 TP [v] 1921682359





（3）轮循采集（定时采集）：一般用于485通讯的机器或不支持主动上传的机器。

    打开“通讯前置”，先“停止运行”，再点开“系统参数设置”

进入“记录采集”界面，勾选“开启轮循采集”，然后选择每间隔几分钟采集一次：

[image: image64.png](4] =
sipmis B SRS e oxoolmosh smes: o 24 IPASTRIVER' & & 71

AR sm SN | RRRE | ENLR O HMRE  Boous B
RS A B WTERGE ooz, | NENAE SN
R (28 1 CERRERDERIRAMERE | THGE 0 &

NS EE NE | v RECEHEEMEOINE SN RUEREHREOSAE | RBHEE B

ot L v REERAGHREREHE  SHEENEAREOIE CIFm -

> 05 RIS ER4 AR,

FS  AdiE EAEE 4

DB oo (DERTTREMCENEE | AR ©
e o0 RERFRREGLEOLE
WE 000 RERFREEALAMGE EEREE W
Tl CERTTEN LA e
5 ERF R | R BTG A5,
=y AT TR LEAEE —





或选择“每天定时采集”。（如果选择“每天定时采集”，下面需设置定时采集的时间和“适用设备”，需双击后点省略号选择机号。）

[image: image65.png]= R=ASIRIVER MR L

EENG | RRRE | EhLe HESE  Boows
IR C0/020%) ERTHARE
HERERESERARERERE SRR L

v RERFHEEREIEANE ShEL BRERENRENAEA
v RERRAOMREREE B AT ABHAR R GIFRD o
AR

(192. 168,23, 138: 4001)

ES

05-HitEH1EE (192. 168. 23. 202:4001)
A,

RS EREE

» B ERFFREED LAY 02-02 (192. 168 20. 200:4001)
gz ARERFTHE:
i3 ARERFTHE:
il ARERFTHE:
s ARERFTHE:
il ARERFTHE:
T ARERFTHE:
i ARERFTHE:
il ARERFTHE:

Hidto RERTFFREN EEAEE





6.2 记录查询与实时查看

系统提供丰富的明细与不同类型的查询报表，而且每个报表都支持导出保存，可根据需要选择查看，以下是所有默认显示的报表（由于报表太多，就不分别打开和介绍每张报表）：

[image: image66.png]AHETE

BEEE

FREHL

|

O 5

BATE HRERE
s
BT R RS

o AiheR

O RIBEEEEE

O BIFRE O TS

O EEARER O FEAREARESR

ARPRER:

-

%%/

E:

&

e

m

>4

i1




或者，打开“实时通行记录”，可以实时查看人员通行明细及刷卡人的照片：

[image: image67.png]B8 —#hAR
1SHEHE

migas 10 S mugse 127001

Is

000004
o00004
o00004

ERRHHE 8
€5 e s

BiTiE
246125, 2060713005243
246125, 2060713005336
246125, EF

20160713 0050:20





第七章 离职登记与重新入职

员工离职的正常操作流程应该是：先注销卡，再做离职。如果卡被带走，无法正常注销，可在离职登记时，勾选“立即冻结卡片”。

一卡通6.3（2015-8-28后的版本）和6.5版，在注销卡时就可以选择直接转离职，前面卡务流程里已经讲过，这里就不再截图介绍了。

如果注销卡时没有选择“转离职库”，也可以后期再对相关人员做离职操作，进入到主界面的“资料设定”—>“离职管理”：

[image: image68.png]2 mreE =]
HE L L0y n R
B W ER G o UR | B HTED B0 s S | SA S XA

| zasmE_

ezl [EeEmAR | BREAR |
B
DAES
=y
158
=
2IRER
— Shse
T i
Elply- Sz D —
=]

Efiz a




选择人员后，就要选择离职类型和处理方式，处理方式一般默认选择“转入员工离职库”即可。

[image: image69.png]& X

[

@ &

2 ¥
£ @3 | A @W GUs FA | B 0 &0 WS

SitzEs [
[@rFtE

GOERAR | BREAR

1

jps-8

el IS e
men BB 3 e || R

WA [2016-06-09 04:26 50 = BHEs

L N —
mwwE

A

© AT

© RARTERE

IR
B E R
EHOEATA D

R R el
ERENEEE.,





转入员工离职库后，如果后续员工重新入职，也可以到“离职库人员”中找到该员工，然后重新入职。

第八章 其它注意事项

     1、服务器电脑上的“通讯前置”需要长期运行，建议设置“记住密码”、“自动登陆”和“开机自动启动”，以便每次服务器重启后，通讯前置能自动运行。

        [image: image70.png]LRt -
EASTRIVER® fi i #1
Ars
=

v





[image: image71.png]Hips %ﬂﬁ%ﬁ%gﬁ;!ﬁ; EfTHTE: 0Fo0/Moososrh

RERE: 0 F/

FASTRIVER" 4k 7

BEEL TR BANMT  RRRE  EMER | HORE | Boame | mmen |
EERANRESE A mREmERD 0% B WSS
wEmg: 28 Rl prrrvem— SleaNEsH, B eRtiE oa
e R N2, TiREHiE L HReHEE B
» ww R EEhfEE SHnESHITONSE, BME =
e
WkRAE  [coRmmtcr - Lo omaE, TRNEE
ABERE. —RRUAE | SEEmE?
HikEm w0 igs . SaEmEE>
FwRiE [o5T R B
LOBEEEKRE (5 : )
2o EERE ° : ERGEE W
NFEEER BRI - BRGNS ©
Comanmn|
BEERABEEES. BNET, EEINLRD
THNBHEY. AESRRESEERE
BRABAAENTR, RIERESRE

AMESPITAIRES o

SHBEEED

ERIREER>Y
EREERE -
BEESEE)

[0 |[ grw | [ Wi |[ e | [ mio |

{=e»|

& >





2、一卡通CS软件6.5版支持的读头类型必须为WG34协议，市面上常见的WG26协议的读头是不支持的。

3、多门门禁，如果采用普通读卡序列号读头，需要到“通讯前置”的系统参数设置里，设置如下参数，否则下载权限后也开不了门：

[image: image72.png]simgits W S

BERBYL

EAERERATEEDIE ¢
BERiE:

s

o
o
o5

3
=
o
o

Eiieil

| OfEBNIT | RRERE EEhE HitEE

FREFHE ~
FHBNBAR RS F5IS

BEE 10 | SUSTRMEREER
i
Baies
BehiEHIEmEE: 000000
SRR

LA EAEREE— AR 20
v EREAEHENE
o |30

< ERTEHBER

“ASTRIVER" & it 7
BIARE

| EHREEH -

® WERAy BiESEE
FERE: 08

RRBHRE B

HHREEE >
Caasting>

ERAREEE -

BEEERE ©)

fepkigaadial m
SR s S )




同理，如果使用支持读扇区的读头，读扇区或加密，此处的读卡方式要选择“依时利卡格式”

第九章 多门门禁控制器接线参考图

     门禁读头至少接4根线：V+、GND、D0、D1；
     一般的门禁只需接读头、开门按钮和电锁就够了；
当需要实时检测门状态时，才需要接门磁，有的电锁带门磁信号，也可以接单独的门磁；
当需要用到联动报警功能时，才需要接 辅助输入（INT、GND）和辅助输出（D1 ALOCK）。

[image: image73.jpg]1000T (T4 #H H & LS F

-

[}





[image: image74.jpg]2000T| EEEHIRREESEE

GSHRBES

’1 *if

A

DILOCK.

P

FEARRE

Fo L ] e
s 1 CEEss ) [T T

¢ S > -

[z




[image: image75.jpg]: - 4“1 Xt
[} ‘ 77,‘ m_
. RJ45 [Iseiioy

", D L3





PAGE  
2

